## E-Antrieb (Dachschiebefenster)

Aufpreis E-Antrieb inkl. Notentriegelung
Bedienung: per Wippschalter (nicht einrastend)  – bauseits –

BAIER-Rollladen

Maßanfertigung Elektro

E230V (Schalter bauseits) inkl. Überlastschutz

Lamellen: DB 703 grau

Rahmen und Kasten:  DB 703 Feinstruktur grau

Fenstermaße: _________   x:   _________ mm

Antrieb mittels Rohrmotor, (230 V / 50 Hz), ausgestattet mit elektronischem Überlaststopp und Trennrelais.

Alternativ auch mit integriertem Funkempfänger oder als Solarrollladen mit Funkhandsender*

Lamelle:

Aluminium-Lamellen einwandig, alternativ auch perforierte Lamellen möglich.

Sonnenschutzmarkise

Antrieb: elektrisch

Gestell: DB 703 grau

Bespannung: Standard	1115 beige

1088 lichtgrau

1197 anthrazit

Fenstermaße: _________   x:   _________ mm

Antrieb mittels Rohrmotor, (230 V / 50 Hz) eingeschoben in die Tuchwelle; ausgestattet mit elektronischen Endschaltern zur exakten Positionierung des Ausfallprofils in der oberen bzw. unteren Endlage, temperaturabhängiger Überlastungsschutz, integrierte Motorbremse, VDE- und TÜV-geprüft, Leistung angepasst an die Anforderungen des Einsatzes.

Gegenzug über vorgestreckte Zuggurte, Spannsystem mit in der Tuchwelle integrierten Federpaketen, der Gegenzug nimmt beim Ausfahren proportional zur Ausladung zu.

Alternativ auch mit integriertem Funkempfänger.